## ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:

- При входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;

- Закрыть кран газопровода, проветрить кухню;

- Отключить электричество в квартире, а при большой утечке — в подъезде;

- Отключить все телефоны, так как они «искрят»;

- Эвакуировать из квартиры жильцов;

- Срочно вызвать аварийную газовую службу.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;

- Пытаться чинить газопроводные трубы;

- Пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит — он безопасен);

- Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.

Обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, шалостей детей, заливания пламени водой, перехлестнувшей при кипячении через край варочной посуды.

Очень типичны взрывы в квартирах почитателей Бахуса, имеющих привычку совмещать распитие горячительных напитков с приготовлением горячей закуски.

## ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВЗРЫВА ГАЗА НАДО:

- Проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;

- Проверять пеной все соединения при замене газового баллона на новый;

- Содержать газовую плиту в чистоте;

- Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне;

## НЕЛЬЗЯ:

- Оставлять на плите посуду с кипящей водой;

- Проверять утечку газа пламенем спички;

- Пользоваться газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно проверить, поднеся к топке горящую спичку;

- Использовать дымоход газовой колонки не по назначению. Например привязывать бельевые веревки.

## ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА

- Срочно сообщить о случившемся в службы:

  - аварийную газовую службу «04»;

  - в службу спасения «112».

- Отключить в квартире электроэнергию, газ, перекрыть воду;

- Принять меры к эвакуации людей из здания, особое внимание инвалидам;

- Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно указаниям милиции и представителям ликвидации ЧС.

## ПРИ ВНЕЗАПНОМ ВЗРЫВЕ

- Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике;

- Укрыться вблизи несущих стен и конструкций;

- Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой стене;

- Нельзя пользоваться спичками, так как возможна утечка газа;

- Выйдя из здания в безопасное место, ждите указаний спасателей и примите меры к оказанию первой медицинской помощи.

Если вы почувствовали запах газа, то необходимо сообщить по телефону «04» об утечке газа.